	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 교차점검에 따른 자체계획 보고

1. 재난관리과-578(2015.02.03.)호 「소방용수시설 교차점검 자체계획 알림」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 타 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대한 우리119안전센터 교차점검 계획을 아래와 수립 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2015.02.05. ~ 06. 26.(매월4째주 교차점검 실시)

나. 교차점검 대상 및 점검수

점검대상		점검수량	기간(기간중)	점검 팀
2월	신월 안전센터	27개소	2.23 ~ 2.27	3팀
3월	현장대응단	20개소	3.23 ~ 3.27	1팀
4월	신정 안전센터	30개소	4.25 ~ 4.28	3팀
5월	목동 안전센터	19개소	5.25 ~ 5.28	1팀
6월	신트리(자체점검)	11개소	6.22 ~ 6.26	2팀

다. 점검대상 선정 방법 : 각 센터별 소방용수시설 임의선정

라. 점검방법 : 펌프차량 및 물탱크차량을 활용 현지 방문점검

마. 점 검 반 : 펌프 및 물탱크차량 탑승대원 (당일 여건에 따라 탄력운용)

바. 안전관리자 : 각팀 진압대장 및 선임대원

3. 행정사항 : 교차점검 철저히 실시 후 매월 29일 한 재난관리과로 보고서식에 의거 점검결과을 보고토록 하겠습니다.

○ 붙 임 : 1. 소방용수시설 교차표본 점검대상 1부.

2. 소방용수시설 교차점검 결과보고 서식 1부.

3. 고장 소방용수시설 상세내역 보고 서식 1부.  끝.

★담당자	박정호		진압3대장	강병칠		센터장	02/04 허봉식
협조자
시행	신트리119안전센터-404	(		)	접수		(		)
우	158-865	서울 양천구 신정로238 신트리119안전센터	/
전화	02)2691-1113	/전송	02)2691-1134	/	pjh7119@seoul.go.kr	/	대시민공개