함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	(주)건화엠이씨 대표 이성희 귀하(137-060 서울 서초구 방배동 778-31 2층)
(경유)
제목	상수도 공급 인입압력 여부 질의에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건화 제15-0128(2015.01.28.)호와 관련, 장충동1가 26-9외 2필지 신축공사 현장 상수도 공급 가능여부 및 수압에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

위치	시수 공급 여부	인입압력
중구 장충동1가 26-9외 2필지	가능 지역	4.0㎏/㎠

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	02/04 이승철
협조자
시행	급수운영과-2230	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	대시민공개