출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	02/04 이만기

	명에 따라 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 2. 4.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 2월 4일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(법정(노후관) 수도꼭지 수질검사)
출장자	공업7급 이병주, 공업7급 유정미
내용	○ 광진․성동구 법정 수도꼭지 수질검사 8개소(노후관 2개소) 실시 - 현장 3항목 측정 후 채수하여 미생물(3항목) 수질검사 예정 - 현장 항목은 8개소 모두 수질검사 기준에 적합하며, 미생물 검사는 2일 소요로 됨. - 노후관 2개소 중금속 4항목(철, 구리, 아연, 망간)은 중부수도사업소에 검사의뢰 ※ 법정 수도꼭지 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고