	강북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 보수 및 보강에 따른 현장대응단 의견 통보

1. 소방행정과-1390(2015. 2. 3.)호 『청사 보수, 보강관련 의견수렴 』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 청사 보수 및 보강과 관련 현장대응단 의견을 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

다       음

구 분	건 명	문제점	요청사항	비고
1	2층 화장실 추가 설치	2층 화장실이 상황실앞에 1개가 설치되어 구조대 및 현장대응단 사용에 불편	구조대 앞 세면실 옆부분에 화장실 추가설치 (좌변기 1개, 소변기 2개)
2	2층 샤워실 추가 설치	2층 샤워실이 구조대앞에 설치되어 야간 출동후 세면 및 샤워시 현장대응단 지휘팀 사용에 불편	2층 상황실앞 여자 화장실 활용 칸막이 설치후 샤워기 부착 (야간에만 사용)

2층 구조대앞 세면실 모습	2층 여자화장실 내부모습

끝.

	현장대응단장
★담당자	이병종		지휘2팀장	김재옥		현장대응단장	02/04 양용희
협조자
시행	현장대응단-887	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0164	/전송	02-6946-0154	/	lbj5671@seoul.go.kr	/	대시민공개