문서번호	진료부-999

결재	주무관	치과과장
	신상미	02/04 이영복

의료장비( 일반 unit 1.2.3.4 ) 일상  점검표( 1월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
unit chair 1.2.3.4 (공통)	전원 on,off	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	풋트 콘트롤러 작동	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	술자측 오토 스위치	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	보조자측 오토 스위치	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	석션 작동	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	라이트	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
	구강카메라	/	·	/	/	·	·	·	·	·	/	/	·	·	·	·	·	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
unit chair 1.2.3	스켈일러	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
unit chair 1.2.3	고속핸드피스	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
unit chair 1.2.3	저속핸드피스	/	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/
수리요청 및 기타 사항	구강카메라 프로그램 미설치로 1월19일부터 사용함

서울특별시어린이병원