		남부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(영등포구 여의도동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현 황

접수번호	0992015011522
처리일자	2015년 02월 04일 13 시 15 분
공사장소	*****************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/02/02	검사일	2015/02/04	검사자	이동석
공 사 방 법	교체		공 사 의 범 위	냉수관
검사방법	육안검사 및 현장조사
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료

붙 임 : 현장사진 1부. 끝.

								시설관리과장
주무관							이동석				시설관리과장					02/05 우종근
협조자				주무관							최희권
시행			시설관리과-2471										(						)		접수												(						)
우	133-865					서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2765							/전송			02-3146-2789					/	sukmania@seoul.go.kr													/	부분공개(6)