출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	02/05 박길영

	명에 의하여 2015년 2월 4일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 2 . 4 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 2월 4일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.2.4)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○만리가압장 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검 ○독박골1증압장 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ○정원2증압장 설연휴 대비 및 봄맞이 환경정비,시설물 점검. ○백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검.
비 고