2015. 1월 중 종합정밀점검 확인대상 현장확인 결과보고서

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	김정록	홍성익	02/05 최승달

확인일시	2015. 2. 4(13:30~15:00)
대상명 및 위치	창동신원리베르델 (도봉구 노해로63길 84-9)		대표자및 전화번호	입주자대표회의 (992-3906)
관계인	박종화	업종	복 합		소방안전 관리자	박 종 화
자체점검 실시자	㈜솔로몬방재 엔지니어링	자체점검 실시기간	2014.11.10.~ 2014.11.11		소방시설 관리사	안종대
규 모	철근콘크리트조 14/5층 연면적 : 27,564.10㎡, 1개동

조사 항목	확 인 결 과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	〇 보고서내용 상이 여부 확인한바 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	〇 자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	〇 소방시설 점검기간 및 점검내용 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	〇 소방시설 점검기구 이용 여부 점검 관계자에 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	〇 소방시설관리사 점검기간 중 참여 여부 담당자(안종대)에게 확인함
기타사항	〇 특이사항 발견치 못함

. 끝.