투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제 무기응집제 POLYTETSU-S 검사 의뢰(2015. 1차)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터 하수처리 탈수공정에 사용하고 있는 무기응집제(POLYTETSU-S)에 대하여 검사 의뢰하오니 검사후 그 결과을 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 항목

약품명	시험항목	단위	시험방법	비고
무기응집제 (POLYTETSU-S)	1.비중	-	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시 제2009-186호)
	2.PH	-
	3.총철	%
	4.총철중2가철	%
	5.유리산	%
	6.비소	㎍/g
	7.납	㎍/g
	8.카드뮴	㎍/g
	9.크롬	㎍/g
	10.셀레늄	㎍/g
	11.수은	㎍/g

나.시험의뢰 시료 : 무기응집제(POLYTETSU-S) 시료 1점. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이충기		슬러지재활용과장	02/05 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-904	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2412	/전송	3146-3579	/	lcgid@seoul.go.kr	/	대시민공개