	서초소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고 누전 및 배전판 고장발생보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 소방행정편『공유재산 관리』와 관련입니다.

2. 우면119안전센터에서 운용중인 차고가 누전현상이 발생되어  다음과 같이 보고합니다.

항목	장소	고장발생일	고 장 발 생 내 용	비 고
1.전기배선 2. 배전판	차고	2015.02.05	- 우면센터에서 운용중인 차고에서 누전발생(전기배선 교체필요) - 배전판불량	누전공사 및 배전판 교체필요

붙  임   차고전기배선사진 및 배전판사진  끝.

	우면119안전센터장
★담당자	기도현		진압3대장	신효인		119안전센터장	02/05 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-411	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 29	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화		/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개