문서번호	기전과-1169
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		02/05 이영목
협 조
	주무관		문석기
	주무관		강운규

2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

(사전)예비 준공검사

2015.  2.

북부도로사업소

(기전과)

2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

(사전)예비 준공검사

「 2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」에 대해 사전예비 준공검사를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고 함

공 사 개 요

공 사 명 : 2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2014.3.10 ~ 2015.2.28

계약금액 : 216,762,390원       계약자 : ㈜동명전기  윤동선

점검일시 및 점검자(2명)

점검일시 : 2015.2.4           점검자 : 공업6급 문석기, 전기운영7급 강운규

순번	작 업 내 용	검사시 미비사항
1차	- 자하문터널 등기구 교체 440등 (철거 나트륨등 250W → 설치 세라믹등 200W) - 소화기함교체 및 소화기 표시등(LED) 수리 (소화기함 41개, 표시등 30세트) - 사직터널 UPS용 축전지 교체(100AH-12V)	이상없음
2차	- 하계지하차도 전력케이블 교체 (철거 CV10㎟/3C 153m → 설치 CV16㎟/3C 306m) - 방학, 월계3지하차도 LED 등기구 교체 24등 (철거 나트륨등 250W → 설치 LED등 120W) - 북악터널 안정기 교체 417개소, 선로표시찰 291개소 (철거 형광등용 32W×3 → 설치 LED등용 22W×3)	이상없음
3차	- 하계지하차도 직선접속제설치 (CV22㎟/3C 3개소) - 사직터널,구기터널, 자하문터널 형광등 및 안정기 교체 (야간 형광등 405개, 안정기 52개, 야간램프 100개) - 삼청터널 에어콘철거 1대, 배기팬 설치 2개소 - 동망봉터널 전자계전기교체 1개	이상없음
4차	- 사직터널 야간등기구 교체 93개소	이상없음

작업내용 및 미비사항

조 치 의 견

2014년 도로기전시설물(연간단가) 예비 준공검사 한 결과 차수별 작업지시에           대해 작업완료가 되었고 특이사항이 없어 준공처리코자 함.