"작은변화! 더 큰 감동, 함께하는 119"
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전으로 인한 시민 불편사항 처리 결과 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-303(2015.1.13)호 “2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림”

다. 재난관리과-829(2015.2.3)호 “소화전으로 인한 시민 불편사항 처리계획 보고”

라. 재난관리과-838(2015.02.03)호 “전신주에 설치된 발판볼트 제거 협조 요청”

2. 위와 관련 소화전으로 인한 시민 불편사항 처리결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 일    시 : 2015. 2. 03.(화)

◯ 처리내용

- 한전 서부지사 오일남(710-2217)이 발판볼트 제거차 현장 출동한 바 전신주가 아니라 통신주인 것으로 확인되어 통보받음.

- kt 원효로 지점(용산구 원효로3가 1-2)에 유선으로 통신주에 설치되어 있는 발판볼트 제거 협조 요청

- 2015. 02. 04 10:30분경 kt 원효로 지점 한이구(*************)로부터 통신주에 설치되어 있는 발판 제거 완료 통보받음.

◯ 현장확인

- 현장대응단 안용석외 4명 현장 확인한 바 통신주에 설치되어 있던 발판볼트 제거 완료된 것 확인.(붙임 참조)

※ 소화전이 벽면에 밀착 설치되어 있어 사용에 불편한 뿐만 아니라 시민에게도 불편을 주는 부분이 있어 굴착 금지기간이 끝나는 대로(2월 말) 상기 소화전을 제거하거나 이전 또는 지하식으로 변경 설치하도록 하겠습니다.

붙임  관련사진 1부.  끝.

대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	02/05 김종구
협조자
시행	재난관리과-892	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	796-3596	/전송	749-1911	/	yoon0119@seoul.co.kr	/	부분공개(6)