내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【건축허가신청(내곡지구 준주거 1-2,1-3), 재협의 통보】

1. 서초구청 건축과-3150(2015.02.04.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있으나,

3.‘서초구 내곡보금자리주택지구 준주거용지 1-2,1-3호’건축허가 신청에 따른 저영향개발 계획수립 관련도서를 건축행정 정보시스템(세움터)에 작성하지 않고 협의건이 제출되어 검토가 불가함을 알려드리며, 조속히 관련 규정에 의한 저영향개발 계획서 등을 작성하여 사전협의하여 주시기 바라며, 향후에 저영향개발 사전협의 자료를 작성하여 첨부하지 않은 상태에서 검토를 요청할 시에는 반려토록 조치할 예정이오니 업무처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 서울시 홈페이지  분야별 정보  환경·공원·상수도  서울의 물  물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’ 자료 참조.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 02/05 배광환
협조자
시행	물관리정책과-2112	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개