동향보고

문서번호 :	급수운영과-2152	주무관	급수운영과장
시행일자 :
		최용진	전결 02/05 김수영
접수번호 :
수 신 자 :	수신자참조
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)

제목 :	동향보고(월계배수지)

우리사업소 관내 설 연휴 대비 상수도시설물 점검시 월계배수지 3지 항내로 건수가 유입되어 원인 파악중에 있어 동향보고 합니다.

□ 적출현황

○ 적출일시 : 2015. 2. 4(수) 15:00경

○ 위    치 : 월계배수지(제 3지)

※ 제 3지는 구의정수장 통수관계로 현재 담수하지 않아 항이 비어 있음

○ 적출사항 : 상부슬라브 죠인트 부위 3개소에서 건수 유입

□ 적출내용

○ 상부슬라브 죠인트 부위 3개소에서 물이 새어나와 바닥으로 떨어지며,            ○ 상부 죠인트부분에서 녹물이 벽체를 타고 흘러내리는 현상이 확인됨

□ 조치사항

○ 정밀안전진단용역업체의 진단결과에 따라 조치코자하며

○ 제4지는 실내배드민턴장 건설이 예정되어 있으므로 빠른 시일내에 점검을 시행하고, 1,2지는 월계배수지 항청소 시행전 점검 예정

따로붙임 :  동향보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장