투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	시설개선과장
(경유)
제 목	잠실운동장 주차관제시스템 정전 보상시간 개선 요청

1. 시설개선과-2002(2014.2.21.)호와 관련입니다.

2. 경영기획과 재산관리반에서 관리하고 있는 주차관제시스템의 무정전 전원공급장치(UPS) 정전보상시간이 15분에 불과하여 취약 시간대 불시 정전 시 시스템의

안정적 운영에 지장을 초래할 우려가 있습니다.

3. 무정전 장치의 정전보상시간은 계획정전 시 약 3시간 이상이 필요하오니  3시간 이상의 보상시간이 확보될 수 있도록 개선해주시기 바랍니다.

※ 설치위치장소 : 동,남문 정산소 및 주차관제실 등.  끝.

	운영기획과장
주무관	김성태		주무관	代정만제		운영기획과장	02/05 김남대
협조자
시행	운영기획과-1590	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2240-8802	/전송	02)2240-8881	/	pichailban@seoul.go.kr	/	대시민공개