문서번호	급수운영과-2010
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		02/05 장시명
협 조
	주무관		박장진

’15년 상수도 시설물

남현배수지 관랑실내 노후된 출입사다리 정비 계획

2015. 02.

남부도사업소

(급수운영과)

남현배수지 관랑실내 노후 출입사다리 정비 계획

우리사업소 남현배수지 관랑실내 노후된 출입사다리를 보수공사 실시하여 출입시 추락방지 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

2015년 시설물 유지관리사업 추진계획(시설관리과-28528호, ’14. 12. 17) 와  관련임.

현황 및 정비계획

구 분	위 치	현 황	정비계획	사진현황	소요예산 (천원)
남현 배수지	남현동 산57-44	- 관랑실내 노후된 출입사다 및 등받이가 없어 출입시 추락할 우려가 있어 긴급보수공사를 해야할 실정임	- 등받이가 있는 출입사다리 교체정비 . 규모 : (0.5m×5.0m)		700

처리 의견

위와 같이 노후된 출입사다리에 등받이가 없어, 추락방지 및 배수지 유지관지관리를  위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [카본코리아(주) 대표 구본영]에게 작업지시, 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 700천원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)]. 끝.