보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최선보	강동길	전결 02/05 장시명

제 목 : 고층아파트 직결급수 관련 현장 조사 복명서

=======================================================================

명에 의거 담당 지역 내 고층아파트 직결급수 시행 가능 여부를 조사하고 아래와 같이 복명합니다.

가. **************

□ 현  황

○ 아파트명 : *************

- 관리소장 : *******************

○ 주    소 : *************

○ 노후 옥내배관 교체 일시 :  2013년 8월경

○ 배수관 및 인입관 구경 : 배수관 200㎜ / 인입관 150㎜

□ 직결전환 검토

○ 기 직결전환 완료하여 급수중임.

나. 현대공무원 아파트

□ 현  황

○ 아파트명 : **********

- 관리소장 : *****************

○ 주    소 : *************

○ 노후 옥내배관 교체 일시 : 2012년 7월경

○ 배수관 및 인입관 구경 : 배수관 200㎜ / 인입관 80㎜

□ 직결전환 검토

○ 수요가 반대

- 단수시 급수중단으로 인한 주민불편 민원 우려

- 저수조 급수시 이물질 침전장치가 설치되어 펌프고장에 대비가 가능

하나 직수로 전환하여 급수(유입)시 침전장치가 없어 펌프고장 우려 제기

□ 향후 대책

○ 평상시는 저수조 급수중이나 아파트 저수조 청소시에는 가압펌프를 이용        하여 가압직결급수 중으로 직결전환이 가능한 상태로,

○ 관리소장 및 아파트 입주자 회의 개최 시 참석 평상시에도 가압직결

급수 가능함과, 단수 사고 발생시에도 중단없는 수돗물 공급을 위하여        각종 지원(급수차, 병물아리수)이 가능함을 설명 직결급수 전환토록

유도예정

붙임 : 가압직결급수 조사서 1부.  끝.