보고서(착공신고, 직접시공계획 및 사급자재 공급원 승인 검토)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	02/05 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-2980

동부수도 광진구 상수도공사(2차) 직접시공계획 및 사급자재의 공급원 승인 제출에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 2. 5.

제목 : 착공신고, 직접시공계획 및 사급자재 공급원 승인 검토

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 동부수도 광진구 상수도공사(2차)

○ 공사기간 : 2015.01.29. ~ 2015.06.30.

○ 도 급 액 : 375,239,730원

○ 시 행 청 : *************

○ 시 행 사 : **************

□ 검토내용

○ 위 공사와 관련하여 제출된 착공신고서, 직접시공계획서 및 사급자재로 사용할 아래 품목의 수도용 자재인증, 한국산업규격 표시인증(KC)여부, 공인기관 시험성적서 및 납품실적에 대한 검토보고임.

1) 현장대리인 지정

구 분	현장대리인	검 토 내 용	검토의견
성 명	**********************	『건설산업기본법시행령제35조제2항(별표5)』에 의한 “공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준”	적 합
자격종목 및 등급	토목초급기술자

2) 직접시공 검토 내용

- 직접시공 비율 : 100분의 30 이상(건설산업기본법시행령 제30조의2 제2항)

· 직접시공 금액이 375,239,730원으로 도급액의 100%임으로 적정

- 직접시공계획 통보 : 계약일로부터 30일 이내(건설산업기본법시행령 제30조의2 제4항)

· 직접시공계획 통보일은 2015년 01월 29일로 적정(계약일 2015년 01월 29일)

- 안전관리계획서 및 품질관리계획서 : 직접시공계획서 제출시 접수

3) 사급자재 공급승인(요청)서 검토 및 조치의견

- 공사감리업체인 (주)이준엔지니어링 검토 결과 위 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인하고자 하며,

- 공사감리원으로 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하도록 하여 상수도공사의 질적 향상을 도모하고자 함.

따로붙임 : 감리원검토결과서 1부.  끝.