	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 교차점검 운영 계획

1. 재난관리과-747(2015.2.3.)호『소방용수시설 교차점검 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 교차점검 운영 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 매월 4째주(1월 실적은 2월초 점검 후 2월13일까지 제출)

나. 대  상 : 염리119안전센터 소방용수시설 임의 선정(4개소 이상)

다. 점검반 : 펌프차 탑승대원

라. 안전책임자 : 각팀 팀장

마. 점검방법

1) 화재출동, 훈련 귀소시 차량활용

2) 이륜순찰 및 펌프차 예방순찰시 병행실시

3. 행정사항

가. 점검 후 119행정정보시스템에 입력

나. 점검 결과를 매월 30일한 제출

다. 문제점 발견 시 관할 센터 통보

붙임  1. 부서별 소방용수시설 교차 표본점검 대상 1부.

2. 소방용수시설 교차점검 결과 1부.

3. 고장 소방용수 상세내역(교차점검) 1부.  끝.

★진압3대장	김대영		119안전센터장	02/05 장경훈
협조자
시행	공덕119안전센터-540	(		)	접수		(		)
우	121-893	서울특별시 마포구 만리재 옛길 82(공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/	kdy911@seoul.go.kr	/	대시민공개