	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 긴급보수 의뢰 요청

1. (6879505) 2015.02.02. 11:41:34 『강남구 역삼동 823-33 백림빌딩 송수관이 터졌다함』출동과 관련입니다.

2. 우리안전센터에서 관리하는 소방용수시설 중 사설소화전으로 관리되어온 누락대상 소화전의 배관누수가 있어 해당 소화전에 대한 긴급보수 및 지하식 소화전으로의 이설을 요청합니다.

○ 보수대상 소화전 개요

관리번호	종 별	식 별	위 치	내 용	비 고
사설소화전 392호로 관리되어온 누락대상	소화전	지상식	역삼동 823-33번지	지상식 소화전 배관누수	긴급보수 요함

붙임  1. 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	이민철		진압3대장	대결 02/05 서상덕
협조자
시행	역삼119안전센터-707	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 역삼로17길 236 역삼119안전센터	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	gknight2@seoul.go.kr	/	대시민공개