문서번호	급수운영과-2240
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
김상웅	이병운	이승철		02/05 설동을
협 조

유수율 향상 방안(공급량 관리) 교육결과 보고

2015. 2.

중부수도사업소

급 수 운 영 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

유수율 향상방안(공급량 관리) 교육결과 보고

2015년 상반기 인사이동 및 업무변경에 따른 직원들의 공급량 관리  업무 향상을 위한 교육을 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		유수율 향상 교육 개요

일시 : 2015.2.3.(화) 16:00 ~ 17:30

장소 : 급수운영과 회의실(3층)

대상 : 30명(상반기 전입자 6명, 중블록 담당자 10명, 민원 담당자 14명)

강사 : 과장, 박혁순(시설6급), 이병운(시설6급)

Ⅱ		유수율 향상 교육 내용

유수율 개념

유수율(有收率) 정의 및 관리방안

총괄 수량수지 분석 개념 및 관리

공급량 관리 방안

공급관로 급수체계(수계) 이해

중블록 개념 및 구축 현황

중블록 급수구역 및 유입, 유출 유량계 현황

공급량 산정 방식 및 일일 공급량 변화량 관리 방법

유수율 증대 관리 방안

공급량과 요금조정량과 비교 관리

공급량 증·감 원인 분석

유수율 변화 요인(수압, 누수, 수전수 증감, 공공용수 등) 관리방안

효율적인 탐지 요령

- 유수율 저조 중블록, 누수다발 블록, 취약지역(지하철역, 시장 등) 집중탐지

재개발,재건축 지역 관리

- 만리2재개발정비사업 등 5개구역(이주 및 철거지역)

중블록 유수율 편차 원인 파악 및 조치

- 유수율 과소 및 과대 중블록 - 9개 중블록

유수율	중블록수	중 블 록 명		비고
과소중블록 (85.71%미만)	7	중 구	만리1
		용산구	남산3
		종로구	대현산1-1, 대현산1-2, 북악가1
		성북구	북악2, 북악3
과대중블록 (100%초과)	2	중 구	대현산3
		종로구	대현산1-3

기타

중블록 관리 담당자의 월별 평가 보고서 관리

각 업무 담당(공사, 탐지, 밸브조절)별 유기적인 협조체제 유지

Ⅲ		기대 효과

유수율 및 공급량 관리 공유, 전수로 유수율 향상 기대

전입자 및 업무 담당자의 중블록 현황 이해로 용이한 업무처리

효과적인 업무 협조체제 유지로 유수율 행정 능률 향상

유수율 향상 방안 교육(박혁순 강사)	유수율 향상 방안 교육(이병운 강사)

붙임 : 1. 상수도 유수량 1부.

2. 중부수도 공급 계통도 1부.

3. 유수율 향상 자료 1부.

4. 중블록 및 유량계 현황. 끝.