보고서(성수2가 2**-* 옥상물탱크 청소대상 제외)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	02/05 최명익
협 조
	주무관		장병철

문서번호 :	급수운영과-2959

명에 의하여 지역담당 업무 수행중 옥상물탱크 청소대상 제외요청이 있어 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보 박종대

1. 현황

위 치	소유자	건물규모	건물용도	비고
***************	***	지상4층/지하0층	****

2. 조치의견

현재 직결급수 사용중이며, 옥상물탱크는 소방용수로 사용하므로 물탱크를 청소대상에서 제외하고자 합니다.

첨 부 : 물탱크 관리현황 1부. 끝.