문서번호	시설관리과-3480
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	02/06 나태산
협 조
	주무관			신인철
				변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 02월 05일  목요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
북악가압장 인수가압장 월곡증압장 석관증압장 종암가압장 성북증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 북악,인수가압장 - 가동중인 모터펌프 상태점검(압력계,유량계,실링수등 양호) ▷ 석관증압장 - 1호 인입 압력계 고장으로 교체(6㎏/㎠ 1개). ▷ 종암증압장 - 현장제어판넬 점검 및 기계실 청소작업. ▷ 월곡,성북증압장 - 현장제어판넬 점검 및 기계실 배수펌프 작동시험.		비 고

맑음

끝.