피난·방화시설 불시단속 조사서(늪)

조사일시 : 2015.  2.  5. 20:00 ~ 22:00

*****	늪		****	**************************
*****	***	****	*************		****	유흥주점
****	********************************** ***********************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 발견치 못함	비상구 항시 개방토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 장애물 적치 행위 발견치 못함	- 장애물 적치 않도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동 여부	해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)	비상구등 안전관리 안내문 배포 및 피난통로상 물건(상품) 적치 행위 없도록 교육실시함 유사시 대피요령 등 지도함
참 고

결재	담당자		진압1대장		지휘1팀장		현장대응단장
	오종원		이영준		강상욱		02/06 김영권
협조