	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	신규 소화전 검수 결과에 따른 보수 요청

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포구청 과 일반인으로부터 무상양여 받은 신규소방용수시설을 검수한바 불량이 발견되어 붙임과 같이 안내하오니, 정상적인 소방용수시설 사용을 위하여, 조속히 A/S조치 하여주시기 바랍니다.

1) 마포구청 무상양여 불량대상(2곳)

○ 마포구 신촌로 30길 3-10(아현동 346-28) : 배수 불량

○ 마포구 신촌로 32길 14(아현동 571-6) : 제수변 불량

2) 일반인 무상양여 불량대상(1곳)

○ 마포구 와우산로10길 20(상수동 143-1) : 배수 불량

붙임  신규소방용수시설 기록카드(불량대상) 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 02/06 유충렬
협조자
시행	재난관리과-859	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개