공급량 일일결산(02.05)

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	권영안	김태형	02/06 최명익

일별	2014. 2월				2015. 2월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 생산량			1,912,957	총 생산량			2,043,263	130,306	신내지구 입주 공급량 증가
	일 평균 생산량			382,591	일 평균 생산량			408,653	26,061
1	토	3	7	340,447	일	-8	4	405,795	65,348	-
2	일	2	6	403,909	월	-5	6	417,322	13,413	-
3	월	-8	3	381,137	화	-4	7	404,793	23,656	-
4	화	-10	-4	389,950	수	-3	6	405,651	15,701	-
5	수	-10	-3.7	397,514	목	-4	5	409,702	12,188	-
6	목	-5	5	375,751	금					-
7	금	-2	7	391,077	토					-
8	토	-1	2	395,159	일					-
9	일	-3	0.7	409,892	월					-
10	월	-3	4	385,549	화					-
11	화	-4	5	384,941	수					-
12	수	-2	5	387,649	목					-
13	목	-2	5	391,538	금					-
14	금	-0.7	8	388,933	토					-
15	토	2	8	407,076	일					-
16	일	-1	8	375,312	월					-
17	월	0.9	8	401,999	화					-
18	화	0.3	5	388,100	수					-
19	수	-2	7	403,682	목					-
20	목	-1	6	352,903	금					-
21	금	-4	7	388,395	토					-
22	토	-2	7	386,336	일					-
23	일	-2	8	429,288	월					-
24	월	-0.3	9	370,241	화					-
25	화	0.6	12	385,083	수					-
26	수	1	16	387,400	목					-
27	목	4	13	386,576	금					-
28	금	1	12	386,917	토					-