	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 교차점검 계획 보고

1. 재난관리과-779(2015.2.2.)호 “2월 중 소방용수시설 교차점검 계획 알림”

2. 위와 관련 송정119안전센터의 소방용수시설 교차점검 계획을 다음과 같이 보

고합니다.

가. 점검기간 : 2월 ~ 6월

나. 점검대상 : 현장대응단 수리조사대상 중 5%이상(27개소) 팀별 자체선별

다. 점검방법 : 매월 1회 이상 해당 주간근무자 실시(전일 야간근무자 출동대기)

	2월	3월	4월	5월	6월
점검팀 (주간근무자)	1팀	2팀	3팀	1팀	2팀

라. 점검내용

○ 교차부서 적정 점검 여부 확인

○ 소방용수시설 동결 및 파손여부 확인

○ 철개 및 소화전 개폐 용이 여부 확인

○ 누수 및 사용후 미잠금 여부 확인(누수 등으로 인한 빙결 방지)

○ 동결 방지 조치 및 안전조치 적영 여부 확인

마. 점검결과에 대한 조치사항

○ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

○ 수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

바. 결과제출 : 점검 후 매월 2일한 제출

붙  임 : 1. 2월중 소방용수조사 교차점검 계획 알림 1부

2. 소방용수시설 교차점검 계획 1부

3. 2월중 소방용수시설 조사계획(현장대응단) 1부.

4. 교차점검 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	정상윤		진압3대장	이정구		센터장	02/06 류인엽
협조자
시행	송정119안전센터-475	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울특별시 성동구 광나루로 255 송정119안전센터	/
전화	02)3706-1835	/전송		/	jjjjblue7@seoul.go.kr	/	대시민공개