	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(봉천 06-53호)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 봉천119안전센터 관내 소방용수시설이 고장 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

3. 확인 내용

관내 순찰 중 지상식 소화전의 몸체파손이 확인되었으며, 현장 확인 결과 도로에 돌출되어 주차문제로 인하여 향후에도 파손될 우려가 있기 때문에 지하식으로 교체함이 타당하다고 사료됨.

-  아            래 -

식 별	용수번호	위 치	고장내용	고 장 일	사용가부	교체요망
지상식	공소 06-53호	은천로 35다길 17(JJ빌 앞)	몸체 파손	2015-02-06	사용불능	지상식 → 지하식

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	문성균		진압3대장	김상용		센터장	02/06 이중구
협조자
시행	봉천119안전센터-585	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 청룡동 관악소방서 관악로 79	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)875-4327	/전송	02)875-4375	/		/	대시민공개