【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서

대시민공개

시 행	물재생과-427
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		물재생과장	난지물재생센터소장			결재
이호복		김일운	02/06 가길현
협 조

건 명	송풍기 분해정비		요청기관	난지물재생센터
산출금액	95,370,000원(부가세 포함)
제조(수리) 기 간	계약일로부터 70일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 난지물재생센터 물재생과 ․ 작 성 자 : 이호복 (전화번호 : 02-300-8581)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	송풍기 분해정비	난지물재생센터수처리유지보수(시설비)				100,000
○ 제조(수리)개요 - 송풍기 2대 분해정비(송풍기 320㎥/min×6,500mmAq / 모터 500kw×2P×6,600V) - 정비내용 송풍기 : 다이아후램 분해, 세척, 조립, 축임펠라바란싱, 메탈베어링 점검정비(재가공) 등 모 터 : 고정자, 회전자 점검 및 절연보강, 회전자 및 축 바란싱, 브러쉬 및 슬립링 연마 등 ○ 계약방법 : 수의계약 - 관련근거 : 지방계약법시행령 제25조1항4호바목
◦ 첨부서류 1. 내역서 1부 2. 분해정비 지침서 1부 3. 도면 1부 4. 견적서 2부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	송풍기 분해정비	◦ 수 량 :	1식
◦ 규 격 :	320CMM×6500mmAq×500kw	◦ 수리기간 :	계약일로부터 70일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비			11,630,000	11,630,000
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				11,630,000
	노무비	직접노무비			46,522,728	46,522,728
		간접노무비			4,559,227	4,559,227
		소 계				51,081,955
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비
		산출경비			16,260,000	16,260,000
		기타경비(5%이내)			3,135,598	3,135,598
		소 계				19,395,598
일반관리비 ( 4.7 )%이내						2,880,551
이 윤 ( 15 )% 이내						1,712,943
총 원 가						86,700,000	만원이하절삭
부 가 가 치 세						8,670,000
총 계						95,370,000