문서번호	시설관리과-3580
결재일자	2015.2.6.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	代유명수	이태원		02/06 나태산
협 조

일일 결산일지(02.05. 급수공사)

2015 년  2월  5일  목요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ********************* -밸브설치 ; 30mm -분 기 : ssp30*20 T설치 -관부설 : ssp30*0.5m ssp20*2m -보호통설치 : 15*2 30*1(기존) -계량기설치 : 15*2 2 ********************** -밸브설치 : 20mm -분 기 : ssp20*15 T설치 -관부설 : ssp15*1m -보호통설치 : 15*1 -계량기설치 : 15*1
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - SSP관부설 : 25*0.5m - 새들개폐 : 80/25*1 - 불용관폐쇄 : 25/20 T철거후 맞이음 2. ********** - 보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*1 3. ************ - 벽체게량기설치 : 15*6 4. 동절기포장하자 점검 - ***************** : 이상없음

- 끝 -