		강남수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 헌릉로571길 20, 세곡동 330, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037289754	고객접수번호	1002015013861
수용가명	********	민원신청일	2015년 02월 06일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	***********
계량기구경	50mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20130430	기물번호	*********58
현장방문일시	13시 20분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	2.7kg/cm² /
처리결과	옥내 밸브 조절 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					02/06 최임봉
협조자
시행			급수운영과-2074										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개