함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	SH공사사장
(경유)
제목	구룡마을 도시개발사업관련 업무협의 회신(수도공급시설 관련)

1. 개발계획2팀-229호(2015. 1. 27.)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 추진 중인 구룡도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립과 관련하여 사업예정지 인근에 위치한 수도공급시설(개포배수지)에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

연번	협의 요청 사항	검토결과
1	수도공급시설(개포배수지)에 대한 향후 계획	구룡도시개발사업 구역에 인접한 수도공급시설(개포배수지)에 대한 배수지 건설 계획은 없으며, 2030 서울시 수도정비기본 계획에서 계획 폐지 예정임.(환경부 승인 검토 중)
2	수도공급시설(개포배수지) 일부 구역계를 구룡마을 구역계에 포함 필요 시 의견	개포배수지 수도공급시설은 계획 폐지 예정이므로 구룡마을 구역계에 포함 가능하며, 수도공급시설을 포함하여 개발계획 수립 시에 귀 공사에서 폐지하고 사업 추진 요망

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최영서		급수계획과장	박기범		급수부장	02/09 이규상
협조자	주무관	김원수
시행	급수계획과-900	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개