“작은변화! 더큰감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2014년 제2차 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 및 소화기 보급 계획 시달

1. 관련문서

○ 본부 예방과-23914(2014.11.4.)호 “2014. 저소득층 기초소방시설 설치 보급 계획(2차) 알림”

○ 본부 예방과-25412(2014.11.25.)호 “2014년 저소득층 기초소방시설 설치 보급(2차) 변경 계획 알림”

○ 예방과-13874(2014.11.27.)호 “2014년도 제2차 저소득층 기초소방시설 설치 보급 계획 보고(시달)”

○ 예방과-669(2015.1.20.)호 “2014년도 제2차 저소득층 기초소방시설(단독경보형감지기) 납품 요구서”

○ 예방과-1085(2015.2.2.)호 “단독경보형감지기 설치 완료에 따른 검수요청서”

○ 간부회의시 서장님 지시사항 “기초소방시설 보급대상 유지관리 철저 지시”

2. 위와 관련 2014년 제2차 기초소방시설(감지기)의 설치가 완료되었기에 다음과 같이 일제검수 계획을 시달하니, 각 안전센터장은 소화기 보급 및 단독경보형감지기 검사(수)에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2015.2.9.(금).~2.16(월)

나. 검수․보급 대상 : 현장대응단 관내(75세대)

관 할	합 계	소화기	단독경보형감지기	관리카드	비 고
현장대응단	75세대	75개	130개	75세대

다. 검수방법

○ 관리카드 작성 : 센터별 전 세대 관리카드 신규작성

○ 안전센터 직원이 단독경보형 감지기 설치 세대에 방문하여 적정 설치 여부를 확인하고 소화기 보급(세대별 1개)

○ 감지기 및 소화기 사용법 교육, 주택안전점검(소방안전교육) 실시

○ 단독경보형감지기 검수시 설치업체가 제출한 설치완료 보고서 및 증빙자료(사진) 확인 (※ 감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상작동여부 확인)

라. 검수결과 : 2014.2.23(월)까지(기간엄수) / 본 문서양식으로 보고 바람.

※ 결과 보고 서식 : 3개(붙임 3, 4, 5)

3. 행정사항

○ 취약계층 및 노약자 주거인점을 감안하여 친절하게 검수 및 사용법 설명하여 신뢰받는 소방상 구현에 노력 하기 바랍니다.

붙임 : 1. 단독경보형 감지기 설치 현황 1부.

2. 단독경보형감지기 제품 규격서 및 특수조건 1부.

3. 기초소방시설 검수 및 보급 결과 보고서식 1부.

4. 기초소방시설 배부 및 검수결과 서식 1부.

5. 기초소방시설 설치대상자 관리카드 1부.  끝.

	예방과장
담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	02/09 이은와
협조자
시행	예방과-1353	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)