함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2015년 1월 전력사용 및 생산량 현황보고

1. 기전설비과-4705(2010.08.11)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 가압장 및 배수지의 2015년 1월 전력사용 및 생산량 현황을 붙임문서와 같이 보고합니다.

3. 전력사용 및 가압량

구 분	동부수도사업소				증․감요인 및 조치계획	비고
	동력비(원)	전력사용량 (kwh)	취수(가압)량 (㎥)	톤당전력사용량 (kwh /㎥)
‘15.1월	20,585,290	155,041	705,268	0.219	1. 청량리증압장 증압량 감소 (작년대비 20% 감소) 2. 신내배수지, 망우증압장 신설에 따른 전력사용량 및 동력비 증가
‘14.1월	18,768,270	145,852	694,306	0.210
증․감	1,817,020	9,189	10,962	0.009
	9.7	6.3	1.6	4.3

붙임문서 : 2015년 1월 전력사용 및 생산량 현황 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	문강수		기전팀장	정임근		시설관리과장	02/09 오기석
협조자
시행	시설관리과-3107	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화		/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개