투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	화재대비 도시철도공사장 전기 시설물 점검 지적사항 및 조치결과 알림

1. 도시철도설비부-596(2015.1.20.)호와 관련입니다.

2. 화재대비 도시철도공사장 임시(가설) 전기 시설물 점검결과 지적사항 및 조치결과를 붙임과 같이 알려드리오니 지속적인 관심과 유지관리에 철저를 기하여 전기 시설물 로 인한 화재예방 및 감전사고 예방에 만전을 주시기 바랍니다.

3. 현재 조치중인 현장은 신속히 완료하여  주시고 그 결과를 우리 본부에 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 아래와 사항을 전기 시설물 신설 및 보수,교체시에 사용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 권장사항

ㅇ 현재 사용되는 분전함이 FRP 재질로서 화재에 취약함으로 신설 또는 보수,교체시에는 난연성 FRP  분전함으로 설치요망

ㅇ 기존 전선 및 CV 케이블은 신설 또는 보수,교체시에는 난연성케이블(F-CV, TFR-CV)로 설치요망

ㅇ 전선 및 케이블 규격에 따른 차단기를 사용토록 용량표를   분전함에 부착요망

붙임 지적사항 및 조치결과 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울지하철 9호선 2단계 건설공사 915공구 ~923공구 책임감리원 귀하,우이-신설 경전철 1~3공구 책임감리원 귀하
주무관	박원모		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	02/09 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1301	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7281	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개