함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 기초소방시설 2차 설치완료에 따른 검수계획 보고

1. 관련문서

가. 본부 예방과-25412(2014.11.25.)호『2014.저소득층 기초소방시설 설치 보급(2차) 변경 계획 알림』

나. 예방과-13037(2014.12.16.)호 『2014. 기초소방시설 2차 설치·보급 계획 알림』

다. (주)케이텔(2015.2.2.) 『기초소방시설 2차 설치완료에 따른 검수 요청서』

2. 홀몸노인, 장애인, 기초생활수급자 등 저소득 화재취약 계층의 화재예방을 위한 기초소방시설(단독경보형감지기) 2차 설치가 완료됨에 따라, 다음과 같이 검수(단독경보형감지기) 및 보급(소화기) 계획을 알려드리오니, 현장대응단 진압대에서는 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2015. 2. 6.(금) ~ 2. 12.(목) /12일간

나. 대  상 : 10세대 (단독경보형감지기10개, 소화기10개)

라. 방  법 : 펌프차량 및 순찰차량 이용

‣ 단독경보형감지기 설치세대 방문 후, 감지기 적정설치 여부 확인 및 소화기 보급

‣ 세대당 1개씩 소화기 보급

‣ 설치업체가 제출한 설치완료 보고서의 주소 및 사진과 설치수량 일치여부 확인

‣ 감지기 검수시 감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상작동 여부 확인

‣ 세대별 전화번호 확인

3. 행정사항

가. 현장방문 소화기 보급 및 단독경보형 감지기 검수시 민원이 발생하지 않도록 유의해주시고,

나. 추가사항 : 감지기 설치세대 방문시 타이머형 가스차단기 설치 여부를 확인하시어 결과보고 해당란에 표시(문의사항 : 위험물안전팀)하여 주시기 바라며,

다. 기초소방시설 검수 및 소화기 보급결과(붙임4)는  2015. 2.13.(금)  17:00 까지, 세대별 기초소방시설 관리카드는 2015. 2.25.(수) 까지 예방과(예방팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1.제품 규격서 및 특수조건 1부.

2. 기초소방시설 관리카드(서식) 1부.

3. 기초소방시설 검수결과보고(서식) 1부.  끝.

★담당자	김양호		지휘1팀장	김용현		현장대응단장	02/09 이재홍
협조자
시행	현장대응단-962	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 도봉로 666 방학119안전센터	/
전화	3492-3439	/전송	3493-1119	/	asd911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)