문서번호	신물질분석과-159
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		신물질분석과장
윤우현		02/09 안재찬
협 조

연구실(실험실) 자체 안전점검 계획

2015. 2.

수질분석부

(신물질분석과)

연구실(실험실) 자체 안전점검 계획

신물질분석과 연구실(실험실) 자체 안전점검을 통해 연구실 중대사고를 미연에 방지하고 안전위해 요인을 사전에 차단하여 안전한 연구환경을 조성하고자 함

□ 근  거

❍ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제8조(안전점검의 실시)

❍ 2015년 연구실(실험실) 안전관리 계획(2015.02.03.)

□ 점검 계획

❍ 점검일자 : 2015년 2월 9일

❍ 점 검 자 : 신물질분석과장

❍ 점검대상 : 신물질분석과 실험실 및 감마선 분석실

❍ 점검내용

- 시약 보관 상태 및 시약실 관리 점검

- 가스 누출 여부 및 가스실 관리 점검

- 폐시약 보관 및 관리 점검

- 비상샤워 시설 및 후드 작동 여부 점검

- 전기 시설 및 소방 시설 점검

- 연구실 위해 요인 및 기타 안전관련 사항

❍ 점검방법 :점검기기에 의한 점검 및 육안점검

□ 점검결과조치

❍ 경미하고 소규모 개선이 필요한 사항 : 시설관리용역직원 이용 즉시조치

❍ 예산이 필요한 사항 : 계획수립 후 보고에 의해 집행

붙임 : 연구실 안전점검표 1부.  끝.