문서번호	기전과-1766
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		박재경	02/09 조병준
협조
	주무관		최승호

- 2015년 터널 및 지하차도 -

전기안전관리 대행용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  2.

강서도로사업소

(기 전 과)

- 2015년 터널 및 지하차도 -

전기안전관리 대행용역 시행계획

전기사업법에 의거 우리사업소에서 관리하고 있는 터널 및 지하차도

기전시설물 중 전기안전관리 대행이 필요한 대상 시설물에 대하여 용역

계약을 추진하여 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 법적근거

○ 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조(전기안전관리자의 선임)

- 전기안전관리자 선임대상 : 계약전력 75㎾ 이상

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 직무 및 점검 횟수)

- 전기안전관리대행 사업자는 전기설비 용량에 따라 매월 점검 실시

□ 전기안전관리 대행 대상 시설물(12개소)

시 설 명	계약전력			설비 규모	점검횟수 (월)	비 고
	계	일 반	발전기
계	4,021kw	2,226kw	1,795kw	-	-
외발산지하차도	300kw	300kw	-	특고압	매월 2회 이상
구로역지하차도	593kw	293kw	300kw	저압	매월 2회 이상
등촌지하차도	560kw	300kw	260kw	저압	매월 2회 이상
신도림 지하차도	386kw	236kw	150kw	저압	매월 2회 이상
오목지하차도	352kw	177kw	175kw	저압	매월 2회 이상
가마산지하차도	300kw	130kw	170kw	저압	매월 1회 이상
구로지하차도	293kw	168kw	125kw	저압	매월 1회 이상
고척2지하차도	257kw	132kw	125kw	저압	매월 1회 이상
국회앞지하차도	263kw	148kw	115kw	저압	매월 1회 이상
공항지하차도	239kw	114kw	125kw	저압	매월 1회 이상
개화지하차도	237kw	112kw	125kw	저압	매월 1회 이상
오금지하차도	241kw	116kw	125kw	저압	매월 1회 이상

※ 제외대상

- 수전설비 75kw미만 : 7개소(궁동,작동,항동생태,범박,목동교,오목교,서울교)

- 자체 전기안전관리자 선임 : 2개소(화곡터널, 서부트럭터미널앞지하차도)

□ 2015년 전기안전관리 대행용역 추진

○ 용역대상 : 외발산 지하차도 외 11개소

○ 용역기간 : 2015. 3. 1 ～ 2015. 12. 31

○ 용역내용 : 전기안전관리자 선임대상 시설물(12개소)에 대한 전기설비의

안전성을 유지하기 위한 전기안전 점검시행(매월)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령                    제25조 제1항 제5호

○ 수의계약 사유

- 금액이 소액이며, 우리사업소 전기안전관리용역 수행 경험이 있는

아래 업체와 수의계약하여 전기시설물 안전관리에 철저를 기하고자 함.

- 공개경쟁 업체에서 전기안전관리용역 수행중 배전반 내부 차단기          소손 사고가 발생(2013.2.11.)한바 있어, 기술력이 인정되고 성실한          아래 업체와 전기안전관리용역을 수의계약 체결하여 전기시설물 안전관리          업무에 만전을 기하고자 함

○ 대상업체 : 서울시 동작구 남부순환로 2045,  5층

(주)다우안전기술단   대표  유영윤(☏02-357-0002)

○ 소요예산 : 14,575천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,                      도시개발특별회계, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

□ 행정사항

○ 매월 과업지시서에 따른 점검을 실시하고, 전기안전관리대행 점검

기록표 제출 확인 후 대행수수료는 대행업체 청구서에 의거 지급.

붙임 : 1. 용역비 산출내역서 1부.

2. 전기안전관리자 선임현황 1부. 끝.