비상구 관리실태 등 확인 조사서(자연한그릇)

2015.2.9.

대상명	자연한그릇			위 치	동일로 1602(상계동 1021-14)
대표자	***	전화번호	********			처종(업종)	일반음식점
규 모	R.C조 4/0층, 총면적 1,557.62 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄 및 잠금 행위 발견치 못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치행위 발견치 못함
비상구 변경행위	비상구 변경행위 발견치 못함
특이사항	관계자에게 비상구 관리 철저 및 유도등등 정상작 동 유지토록 지도함
참 고

결재	담당자		1팀장		센터장
	김홍창		김민형		02/09 김승한
협조