산출기초조사서(배관보수)

문서번호 : 소방행정과-1942

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			아래와 같이 청량리안전센터외 1개소 배관설비 보수 공사에 대한 산출기초자료조사서를 보고 합니다.
김진욱		장래학	02/09 代김덕봉
협 조

품 명	규격	단위	수량	산출조사근거(금액)		산 출 가 격
				***	**	단 가	금 액
① 청량리119안전센터 배관보수				5,158,000	5,390,250	5,158,000	5,158,000
1F 구급직원 대기실 난방코일 교체		식	1	3,373,000	3,432,870
1F 여직원 대기실 천정누수 보수		식	1	190,000	190,000
2F 남직원 대기실 천정누수 보수		식	1	110,000	116,000
BF 보일러실 오수관누수 보수		식	1	170,000	186,000
BF 보일러실 배수관누수 보수		식	1	1,315,000	1,465,380
② 본서 난방설비 보수				1,680,000	1,853,000	1,680,000	1,680,000
본관 2F 천장 스팀배관누수 보수		식	1	780,000	865,000
온수보일러 안전변 교체		식	1	100,000	108,000
스팀보일러 감압변 및 밸브 교체		식	1	800,000	880,000
1. 공사소계(①+②)				6,838,000	7,243,250
2. 일반경비	공사소계의 5%			341,900	362,163	341,900	341,900
3. 이 윤	소계의 10%	%		683,800	724,325	683,800	683,800
합 계	1+2+3			7,863,700	8,329,738		7,863,700
공 급 가 액	백단위 이하 절삭			7,863,000	8,329,000		7,863,000
부가가치세		%	10	786,300	832,900		786,300
공 사 금 액				8,649,300	9,161,900		8,649,300

2015.  2.  9.

작성자 소방행정과 계 약 담 당    소방교  김 진 욱

확인자 소방행정과 소방행정과장  代 소방경  김 덕 봉

동대문소방서 경리관 귀하