문서번호	토질재료시험과-375
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
김현호		박희석	02/09 권영찬
협 조
	주무관			오화철

품질시험 장비 및 기구 정기점검 계획

2015.01.

품질시험소

(토질재료시험과)

품질시험 장비 및 기구 정기점검 계획

품질시험에 사용중인 장비 및 기구 점검 계획을 수립, 시행하여보다 효과적이고 안전하게 유지관리코자 함.

Ⅰ

추진근거

❍ 시험실 관리계획 (소장 방침, 토질재료시험과-210, 2015.01.23.)

❍ 관리담당자 및 확인자 지정보고 (토질재료시험과-234, 2015.01.27.)

Ⅱ

점검대상

□ 품질시험 장비 및 기구 현황 : 총60종 139대

❍ 토질시험실 : 33종 92대

❍ 재료시험실 : 27종 47대

※ 기기 작동방법(순서) 부착여부 등

Ⅲ

점검방법

□ 점검시기 : 월 1회 (정기점검)

※ 품질시험 장비 및 기구 오작동, 작동불능 등 발생 시 수시점검

□ 점검 업무 체계 및 담당자 지정

❍ 업무 체계

점검실시 (매월)		점검결과 보고서 작성		점검결과 보고		수리 등 조치
(담당자별)		(담당자별)		(점검 총괄 담당자)		(관리 총괄담당자)

❍ 장비별 점검 담당자 지정 : 붙임1 참조

□ 점검 업무 내용

❍ 지정된 장비별 점검담당자 점검 실시

- 장비작동 상태 및 파손상태 등을 육안 등 점검 실시

※ 필요시 장비 전문가 자문

❍ 장비별 점검담당자별로 세부 점검표(붙임2 참조)에 의거 점검 실시 후  결과 보고서 작성 (붙임3 참조)

❍ 점검결과 보고서 수합 및 결과 보고(총괄)

Ⅳ

향후계획

❍ 2015. 2.12 : 2월 정기점검 실시

❍ 2015. 2.16 : 2월 정기점검 결과 보고

❍ 2015. 3. ~ : 매월 25일 전후 정기점검 실시

붙임 : 1. 장비별 점검 담당자. 1부.

2. 세부 점검표 1부.

3. 점검결과 보고서 서식 1부.  끝.