길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2161

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/09 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/2(월)	2/3(화)	2/4(수)	2/5(목)	2/6(금)	2/7(토)	2/8(일)	계
2014년	111,768	107,325	102,683	105,196	121,755	114,017	99,370	762,114
2015년	99,441	107,145	99,531	102,219	100,287	106,596	105,734	720,953
증 ․ 감	-12,327	-180	-3,152	-2,977	-21,468	-7,421	6,364	-41,161

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
360,900	100,300	255,166	1,385	356,851	4,049	1.12

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.26~2.01)	금주 공급량(㎥) (20.02~2.08)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
720,546	720,953	407	0.06

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.12% 증가

② 전주 대비 공급량 : 407㎥(0.06%) 증가

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –263,536㎥ 공급량 감소)