	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	상황실 시스템 에어컨 고장발생 통보

1. 2015년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편 『제3장 소방장비 운용 및 관리 내실화』와 관련입니다.

2. 우리 서 상황실에서 사용중인 천장형 시스템에어컨이 고장 발생하여 다음과 같이 통보합니다.

가. 장 비 명 : LG에어컨(LT-W1101D3J)

나. 용    도 : 상황실 시스템 에어컨

다. 고장일자 : 2015.02.08.

라. 고장내역 : 난방시스템 불량.  끝.

	현장대응단장
담당자	진구룡		지휘1팀장	노기오		현장대응단장	02/09 이강석
협조자
시행	현장대응단-1195	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02-553-3315	/전송	02-556-2119	/	gufire@seoul.go.kr	/	대시민공개