출장결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	02/09 이광수

	명에 의하여 아래 수용가의 계량기 역설치 수전에 대하여 현장 출장한 바를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 6.
보고자 : 7급 윤 철

복       명       내       용

출장일시

2015.2.6

건   명

출장결과보고서(역설치)

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유
*************************	***	********	*********	***	**	***

1. 대상수전

2. 조사내용

○ 위 수전은 주계량기가 설치된 일반용 자계량기로

2월3일 정례검침 지침이 전월보다 8이 적은 32로 검침됨

○ 역설치 사유

- 사용자 ******************에 확인 사항 소출수로 역류방지밸브 설치 과정에서           역설치 된 것으로 확인됨

3. 검침 및 사용내역

검 침 일 자	코드	지침	사용량	비고
2015-02-03	29	32	8	역설치
2014-12-03	10	40	6
2014-10-03	10	34	10
2014-08-03	10	24	13	입주

4. 조사자 의견

상기수전은 12월 중순경 역류방지 밸브 설치과정에서 부주의로 역설치한 사항으로 요금     포탈 및 조례위반으로 볼 수 없으며, 당월 사용량은 직전4개월 평균사용량으로 인정부과     하고 계량기를 교체코자 합니다.

북부수도사업소장 귀하