문서번호	급수운영과-2209
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	02/10 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 2월 9일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		김원호		김태환
탐지구역				개포09블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포09		관 로 (관로 및 인입관청음조사)		강남구 논현로 36길 22일대 (도곡동 415번지)		누수 취약지역 개포09소블록 계획탐사구간 관로 및 인입관 청음조사 결과 누수 이상없음.							80~200mm 관로
서초01-01		민 원 (보도블록(인도)불명수유출)		강남구 논현로 715일대 (논현동 34-20번지)		논현로 보도블록(인도) 불명수 유출 시설관리과 복구팀 누수탐지 의뢰건, 주변관로 탐지결과 누수 이상없음, 하수 누수로 판명.							150mm관로
서초05		민 원 (보도블록(인도)불명수유출)		서초구 서초대로 372일대 (서초동 1323번지)		서초대로 보도블록(인도)에 불명수 유출 시설관리과 누수탐지 의뢰건, 다점식 탐지결과 누수 이상없음, 오수로 판명 자체처리 안내함.							150mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.