함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(2월9일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	2월9일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	305,572	304,164	312,063	325,260	증1,408	감6,491	감19,688
공릉1중블록	31,939	34,221	31,679	32,480	감2,282	증260	감541
공릉2중블록	119,062	105,344	120,075	126,436	증13,718	감1,013	감7,374
월계1중블록	49,868	54,847	51,073	57,695	감4,979	감1,205	감7,827
월계2중블록	71,521	75,031	75,016	74,274	감3,510	감3,495	감2,753
북악4중블록	33,182	34,721	34,220	34,375	감1,539	감1,038	감1,193

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.02.09) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	02/10 문윤기
협조자
시행	시설관리과-1856	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개