	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	면세점 등 대형판매시설 긴급소방특별조사 계획

1. 관련근거

가. 본부장 지시사항(2015.2.6.)「면세점 등 대형판매시설 긴급 소방특별조사 」

나. 예방과-3164(2015.2.6.)호「면세점 등 대형판매시설 긴급 소방특별조사 계획 알림 」

2. 최근 피난 방화시설에 대한 집중단속에도 불구하고 고질적인 불법행위가 근절되지 못하고 있어 면세점 등 대형 판매시설에 대한 불량시설 개선과 불안요소 해소를 위한 긴급 소방특별조사를 다음과 같이 실시합니다.

가. 기  간 : 2015. 2. 4. ~ 2. 6.[3일간]

나. 대  상

대 상 명	주 소	연면적	층수	조사요원
********	***********	*********	****	소방위 허병택 소방교 안정민 소방사 김옥규

※ 현대백화점은 설 연휴 판매시설 등 소방특별조사시 기실시

다. 중점 조사내용

❍ 소화기 등 소방시설 관리상태 적정 여부

⁕ 미비한 소방시설 불량사항도 조치명령서 발부

❍ 비상구 및 방화셔터 등 피난 방화시설 훼손행위 여부

⁕ 비상구 및 방화셔터 등 피난 방화시설 훼손행위 엄중 조치

❍ 자체점검 결과와 현장 소방시설 상태 일치여부

⁕ 자체점검 내역 확인 거짓신고 내용 엄중 조치

❍ 자율안전관리 체제 확인 및 화재취약요인 제거조치 등

⁕ 소방안전관리자 업무태만 행위 발견시 강력 조치

라. 결과조치

❍ 조사 후 소방특별조사 결과통보서 부본 현장교부

❍ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

❍ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

❍ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

❍ 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

3. 자율안전관리 강화를 위한 소방안전교육 실시

가. 추진기간 : 2015년 2월 중

나. 대    상 : 소방특별조사 대상(신촌 유플렉스)

다. 방    법 : 소방서 소집 교육(필요시 현장방문교육 병행 실시)

라. 주요내용

❍ 화재시 초동대응 역량강화를 위한 소소심 교육(실습형)등 자율관리역량 교육

❍소방시설 및 피난방화시설 유지관리 방법교육

❍ 화재사례 및 인명대피 피난유도 사항에 대한 관계인 의무사항 교육

❍ 화재사례 및 인명대피 피난유도 사항에 대한 관계인 의무사항교육

❍ 기타 안전관리자가 지켜야할 사항 및 화재예방상 필요내용 등

붙임  1. 소방특별조사 세부조사표(한글)   1부.

2. 소방특별조사 추진실적(한글) 1부.

3. 92.면세점 등 긴급소방특별조사 추진결과보고(액셀) 1부.  끝.

담당자	박세정		검사지도팀장	홍갑득		예방과장	02/10 강신철
협조자
시행	예방과-1519	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3141-2110	/전송	02-336-0119	/	joensj771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)