<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수과-656

결재	주무관	정수과장
	이천호	정종기

계 약 건 명			*취수장 염소기화기 2호 히터부품 구매수리
납 품 자			상 호	㈜수성이엔지							성 명		우 성 환
계 약 금 액			*******************)
계약체결년월일			2015년 02 월 02 일
납 품 기 한			2015년 03 월 19 일
납 품 년 월 일			2015년 02 월 06 일
검사(수)년월일			2015년 02 월 06 일
검사(수) 장 소			뚝도아리수정수센터(자양취수장)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상											**** *****
위와 같이 검사(수) 하였음														****** *****
2015년 02 월 10 일														02/10 유영준
														**** *****
	검수자	뚝도아리수정수센터				정수	과	지방공업주사	직급	성명	김유선	김유선		이금재
	검수자	뚝도아리수정수센터				정수	과	지방환경주사보	직급	성명	권오정	권오정

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	금액(원) (부가세제외)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	히터 380V,18KW,3PH	대	270,2727	1	0	1	정수과
	PN : 157E222U01
2	Gasket lmmersion Heater	개	95,000	1	0	1	〃
	PN : 333C073020
3	히터교체 수리	식	475,000	1	0	1	〃
	200kg/hr
			이 하	여	백
합계	3,600,000(부가세포함)

○ 붙임 : 1. 기화장치 히터부품 구매수리 사진 1부.  끝.