문서번호	시설과-1080
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
정욱	국중연	박형중		02/10 강홍빈
협 조

『2015년도 박물관 소방시설』

작동기능점검 및 방화관리점검용역 시행계획

2015. 02.

경영지원부

(시 설 과)

『2015년도 박물관 소방시설』

작동기능점검 및 방화관리점검용역 시행계획

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 의거 우리 박물관 소방시설에 대한 2015년도 작동기능점검 및 방화관리점검 용역을 시행하여 화재로부터 소중한 재산을 보호하는데 만전을 기하고자 함.

▣ 관련규정

○ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설등의 자체점검등)

▣ 주요 소방시설 현황

구 분		소화기	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러	자탐설비
						화재감지기	중계기
합 계		245	23	11	2,556	472	133
박물관	지하층	52	7		415	127	41
	1층	50	6	7	584	134	41
	2층	36	6		577	74	15
	3층	35	4		980	133	36
	소계	173	23	7	2,556	468	133
경희궁		44		4
경교장		28				4

▣ 2015년 소방안전관리 계획

○ 대    상 : 박물관 모든 소방시설물

○ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31까지

○ 점검방법

- 작동기능점검 : 년1회(8월 예정)

- 소방안전점검 : 월1회(총 9회)

○ 점검내용

- 법정점검인 작동기능점검(년1회) 실시 후 종로소방서에 결과 제출

- 월1회 이상 자동화재탐지설비 등 모든 소방시설에 대하여 법정점검표에

의거 소방점검을 실시하고 박물관에 점검결과 제출

- 방화관리자 업무 보조

- 소방점검시 경미한 사항 점검 및 수리

- 기타 유지관리에 필요한 기술지원

▣ 소요예산 : 약9,351,000원

○ 작동기능점검비 산출내역

- (월간) 630,555.56원×9회 = 5,675,000원

○ 소방시설 작동기능점검비 산출내역

- (연간) 3,676,000원×1회 = 3,676,000원

※ 점검비 산출근거

- 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제20조(소방안전관리

업무대행 등의 대가)

- 엔지니어링산업 진흥법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)

▣ 계약방법 : 금액이 소액으로 소방시설관리전문업체와 수의계약

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 제1항 제5호

▣ 예산과목

○ 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지·운영, 일반운영비

▣ 책임운영기관 성과지표 :  6. 사업 운영의 적정성

12. 관람환경의 적정성.  끝.