	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 교차점검 자체계획 보고

1. 재난관리과-578(2015.2.3.)호 『소방용수시설 교차점검 자체계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방용수시설에 대한 관리 철저 지시에 따라 소방용수시설에 대한 우리 센터 교차점검 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015. 2. 23 ~ 6. 26 (매월 4째주)

나. 교차 점검대상 및 수량 : [붙임1] 자체계획편성 참고

구 분	점 검 대 상	점 검 수 량	팀별
2월	신월 ↔ 신트리	11개소	3팀
3월	신월 ↔ 목동	19개소	1팀
4월	신월 ↔ 현장대응단	20개소	2팀
5월	신월(자체점검)	27개소	정기소방용수조사 병행
6월	신월 ↔ 신정	30개소	2팀

다. 점검방법 : 소방용수시설 임의 선정(정기소방용수조사시 병행실시)

라. 담당자 : 진압대원 및 운전요원

3. 행정사항

가. 점검 결과 「붙임2, 붙임3」을 매월 29일한 제출

나. 문제점 발견 시 대응총괄팀(교.이영민) 즉시통보

붙임  1. 소방용수시설 교차점검계획 1부.

2. 소방용수시설교차점검결과 1부.

3. 고장소방용수 상세내역 1부.  끝.

★담당자	정지영		진압1대장	김학송		119안전센터장	02/10 정창우
협조자
시행	신월119안전센터-504	(		)	접수		(		)
우	158-830	서울 양천구 신월3동 183~209 206-3번지 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/	energizer@seoul.go.kr	/	대시민공개